附表

柳州市生活饮用水卫生状况信息公开表（2022年第三季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 采样  时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样  类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 备注 |
| 1 | 柳州市自来水有限责任公司柳西水厂 | 2022年08月01日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | pH值、氨氮、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷（以As计）、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐、锌、阴离子合成洗涤剂、余氯、总大肠菌群、总硬度  pH值、氨氮、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷（以As计）、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐、锌、阴离子合成洗涤剂、余氯、总大肠菌群、总硬度  pH值、氨氮、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷（以As计）、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐、锌、阴离子合成洗涤剂、余氯、总大肠菌群、总硬度  pH值、氨氮、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷（以As计）、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐、锌、阴离子合成洗涤剂、余氯、总大肠菌群、总硬度  pH值、氨氮、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷（以As计）、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐、锌、阴离子合成洗涤剂、余氯、总大肠菌群、总硬度  pH值、氨氮、臭和味、氟化物、镉、铬（六价）、汞、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、耐热大肠菌群、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、砷（以As计）、四氯化碳、铁、铜、硒、硝酸盐、锌、阴离子合成洗涤剂、余氯、总大肠菌群、总硬度 | 无超标指标 | -- |  |
| 2 | 柳州市自来水有限责任公司柳东水厂 | 2022年08月01日 | 鱼峰区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 3 | 柳州市自来水有限责任公司柳南水厂 | 2022年08月01日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 4 | 柳州市自来水有限责任公司城中水厂 | 2022年08月03日 | 城中区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 5 | 柳州市自来水有限责任公司（柳东新区水厂） | 2022年08月01日 | 柳东新区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 6 | 柳州市自来水有限责任公司（柳铁水厂） | 2022年08月01日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 7 | 柳州市自来水有限责任公司（长虹水厂） | 2022年08月01日 | 柳北区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 8 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心 | 2022年08月01日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 9 | 广西科技大学 | 2022年08月01日 | 城中区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 10 | 龙城中学 | 2022年08月03日 | 城中区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 11 | 柳空医院 | 2022年08月03日 | 柳北区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 12 | 柳州裕田机械公司 | 2022年08月03日 | 柳北区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 13 | 三十五中学 | 2022年08月03日 | 柳北区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 14 | 生态职业学院 | 2022年08月01日 | 柳北区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 15 | 沙塘镇政府 | 2022年08月01日 | 柳北区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 16 | 箭盘山派出所 | 2022年08月01日 | 鱼峰区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 17 | 柳铁中心医院 | 2022年08月01日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 18 | 柳州市第六中学 | 2022年08月03日 | 鱼峰区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 19 | 市道路运输管理处 | 2022年08月01日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 20 | 阳和管委会 | 2022年08月03日 | 北部生态新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 21 | 柳州市柳东新区企业总部大楼 | 2022年08月03日 | 柳东新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 22 | 柳州市文昌综合楼政务服务中心 | 2022年08月03日 | 城中区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 23 | 柳州市龙擎社区卫生服务中心 | 2022年08月03日 | 鱼峰区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 24 | 地质疗养院 | 2022年08月03日 | 鱼峰区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 25 | 中南派出所 | 2022年08月03日 | 城中区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 26 | 雒容镇中心卫生院 | 2022年08月01日 | 柳东新区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 27 | 柳州市工人医院南院 | 2022年08月03日 | 鱼峰区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 28 | 柳州市北部生态新区疾病预防控制中心 | 2022年08月03日 | 北部生态新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 29 | 柳州市银鸥社区 | 2022年08月03日 | 柳东新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 30 | 柳州市第三十二中学 | 2022年08月03日 | 柳东新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 31 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 2022年08月03日 | 城中区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 32 | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 2022年08月03日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 自建集中式供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 33 | 柳州市第二十三中学 | 2022年08月03日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 广西鱼峰水泥股份有限公司末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 34 | 河西消防队 | 2022年08月03日 | 柳南区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 35 | 长虹机械制造厂职工食堂 | 2022年08月01日 | 柳北区疾病预防控制中心、市卫生计生监督所 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 36 | 柳州市妇幼保健院柳东分院 | 2022年08月01日 | 柳东新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 37 | 柳州市百货股份有限公司五星商业大厦 | 2022年08月01日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 38 | 柳州京都宾馆有限责任公司 | 2022年08月03日 | 柳北区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 39 | 柳州市凯凌物业服务有限责任公司 | 2022年08月03日 | 柳北区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 40 | 广西华锡集团股份有限公司华锡大厦物业服务分公司 | 2022年08月01日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 41 | 柳州市金惠贸易有限责任公司 | 2022年08月01日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 42 | 柳州市兴佳酒店管理有限公司深航鹏逸酒店 | 2022年08月01日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 43 | 柳州职业技术学院 | 2022年08月01日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 44 | 柳州市华润万象城 | 2022年08月01日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 45 | 柳州市中食食品有限公司东方大酒店 | 2022年08月01日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 46 | 柳州万达广场商业物业管理有限公司柳南分公司 | 2022年08月01日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 47 | 柳江区拉堡镇汇元大厦 | 2022年09月07日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 48 | 拉堡镇兴柳路碧桂园 | 2022年09月07日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 49 | 瑞丰国际恒美家园 | 2022年09月07日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 50 | 江园银都 | 2022年09月07日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 51 | 一品世家 | 2022年09月07日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 52 | 盛世花园 | 2022年09月07日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 53 | 柳江区柳西新城 | 2022年09月07日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。