附表
柳州市生活饮用水卫生状况信息公开表（2026年第一季度）
	序号
	监测点
	采样
时间
	采样单位
	检测单

位
	监测水

样类型
	合格指标
	超标指标及标准限值
	超标指标检测值
	备注

	1
	柳州市自来水有限责任公司柳西水厂
	2026年3月10日
	柳南区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水出厂水
	pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O₂计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯
pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O₂计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯
pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O₂计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯
pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O₂计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯

	无超标指标
	--
	

	2
	柳州市自来水有限责任公司柳东水厂
	2026年3月11日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水出厂水
	
	无超标指标
	--
	

	3
	柳州市自来水有限责任公司柳南一分厂
	2026年3月11日
	柳南区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水出厂水
	
	无超标指标
	--
	

	4
	柳州市自来水有限责任公司城中水厂
	2026年3月9日
	城中区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水出厂水
	
	无超标指标
	--
	

	5
	柳州市自来水有限责任公司（柳东新区水厂）
	2026年3月9日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水出厂水
	
	无超标指标
	--
	

	6
	柳州市自来水有限责任公司柳南水厂
	2026年3月11日
	柳南区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水出厂水
	
	无超标指标
	--
	

	7
	柳州市自来水有限责任公司（长虹水厂）
	2026年3月9日
	柳北区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水出厂水
	
	无超标指标
	--
	

	8
	柳州市柳南区疾病预防控制中心
	2026年3月10日
	柳南区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	9
	广西科技大学
	2026年3月10日
	城中区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	10
	龙城中学
	2026年3月9日
	城中区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	11
	柳空医院
	2026年3月11日
	柳北区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	12
	柳州裕田机械公司
	2026年3月11日
	柳北区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	13
	三十五中学
	2026年3月11日
	柳北区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	14
	广西生态职业学院
	2026年3月9日
	柳北区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	15
	沙塘镇政府
	2026年3月9日
	柳北区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	16
	柳州市柳北区疾病预防控制中心
	2026年3月9日
	柳北区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	17
	柳铁中心医院
	2026年3月11日
	柳南区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	18
	柳州市第六中学
	2026年3月11日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	19
	柳州市疾病预防控制中心
	2026年3月10日
	柳南区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	20
	阳和管委会
	2026年3月9日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	21
	柳州市中医医院东院
	2026年3月10日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	22
	柳州市文昌综合楼政务服务中心
	2026年3月10日
	城中区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	23
	柳州市龙擎社区卫生服务中心
	2026年3月11日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	24
	地质疗养院
	2026年3月11日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	25
	大桥派出所
	2026年3月25日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	26
	雒容镇中心卫生院
	2026年3月9日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	27
	柳州市鱼峰区疾病预防控制中心
	2026年3月11日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	28
	柳州市文化艺术中心
	2026年3月9日
	城中区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	29
	柳州市柳南区银山街道社区卫生服务中心
	2026年3月11日
	柳南区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	30
	柳州市第三十二中学
	2026年3月9日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	31
	柳州市城中区疾病预防控制中心
	2026年3月10日
	城中区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	32
	河西消防队
	2026年3月10日
	柳南区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	33
	长虹机械制造厂职工食堂
	2026年3月9日
	柳北区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	34
	鱼峰区白莲街道社区卫生服务中心
	2026年3月25日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	35
	柳州市柳南区柳南街道社区卫生服务中心
	2026年3月11日
	柳南区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	36
	柳州市柳南区实验小学和美分校
	2026年3月11日
	柳南区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	37
	柳州市百货股份有限公司五星商业大厦
	2026年3月9日
	城中区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	38
	柳州市工人医院
	2026年3月10日
	柳南区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	
	
	

	39
	广州市妇女儿童医疗中心柳州医院
	2026年3月9日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	40
	柳州市凯凌物业服务有限责任公司
	2026年3月11日
	柳北区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	41
	广西华锡集团股份有限公司华锡大厦物业服务分公司
	2026年3月4日
	城中区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	42
	柳州市金惠贸易有限责任公司
	2026年3月9日
	城中区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	43
	柳州市兴佳酒店管理有限公司深航鹏逸酒店
	2026年3月4日
	城中区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	44
	三门江中学
	2026年3月10日
	城中区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	
	
	

	45
	柳州职业技术大学
	2026年3月11日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	46
	柳州市华润万象城
	2026年3月11日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	47
	柳州市中食食品有限公司东方大酒店
	2026年3月11日
	鱼峰区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	48
	地王公馆
	2026年3月11日
	柳北区疾病预防控制中心
	市疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	49
	柳江区拉堡镇瑞丰国际恒美家园
	2026年3月24日
	柳江区疾病预防控制中心
	柳江区疾病预防控制中心
	二次供水
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸钾指数（以O₂计）、氨（以N计）、氯酸盐
	无超标指标
	--
	

	50
	拉堡镇兴柳路碧桂园
	2026年3月24日
	柳江区疾病预防控制中心
	柳江区疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	51
	柳江区拉堡镇汇元大厦
	2026年3月24日
	柳江区疾病预防控制中心
	柳江区疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	52
	柳江区拉堡镇江园银都
	2026年3月24日
	柳江区疾病预防控制中心
	柳江区疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	53
	柳江区拉堡镇一品世家
	2026年3月24日
	柳江区疾病预防控制中心
	柳江区疾病预防控制中心
	二次供水
	
	无超标指标
	--
	

	54
	柳江区拉堡镇盛世花园
	2026年3月24日
	柳江区疾病预防控制中心
	柳江区疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	

	55
	柳江区拉堡镇柳西新城
	2026年3月24日
	柳江区疾病预防控制中心
	柳江区疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	
	无超标指标
	--
	


注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2024）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。
