附表

柳州市生活饮用水卫生状况信息公开表（2024年第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 备注 |
| 1 | 柳州市自来水有限责任公司柳西水厂 | 2024年05月27日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯 | 无超标指标 | -- |  |
| 2 | 柳州市自来水有限责任公司柳东水厂 | 2024年05月27日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 3 | 柳州市自来水有限责任公司柳南一分厂 | 2024年05月29日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 4 | 柳州市自来水有限责任公司城中水厂 | 2024年05月27日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 5 | 柳州市自来水有限责任公司（柳东新区水厂） | 2024年05月29日 | 柳东新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 6 | 柳州市自来水有限责任公司柳南水厂 | 2024年05月29日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 7 | 柳州市自来水有限责任公司（长虹水厂） | 2024年05月29日 | 柳北区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 无超标指标 | -- |  |
| 8 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心 | 2024年05月27日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 9 | 广西科技大学 | 2024年05月29日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 10 | 龙城中学 | 2024年05月27日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 11 | 柳空医院 | 2024年05月27日 | 柳北区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 12 | 柳州裕田机械公司 | 2024年05月27日 | 柳北区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 13 | 三十五中学 | 2024年05月27日 | 柳北区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 14 | 广西生态职业学院 | 2024年05月29日 | 柳北区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 15 | 沙塘镇政府 | 2024年05月29日 | 柳北区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 16 | 羊角山卫生院 | 2024年05月29日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 17 | 柳铁中心医院 | 2024年05月29日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 18 | 柳州市第六中学 | 2024年05月29日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 19 | 市道路运输管理处 | 2024年05月29日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 20 | 阳和管委会 | 2024年05月27日 | 北部生态新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 21 | 柳州市柳东新区企业总部大楼 | 2024年05月27日 | 柳东新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 22 | 柳州市文昌综合楼政务服务中心 | 2024年05月27日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 23 | 柳州市龙擎社区卫生服务中心 | 2024年05月29日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 24 | 地质疗养院 | 2024年05月29日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 25 | 中南派出所 | 2024年05月27日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 26 | 雒容镇中心卫生院 | 2024年05月29日 | 柳东新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 27 | 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心 | 2024年05月27日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 28 | 柳州市阳和工业新区冠亚国际星城 | 2024年05月27日 | 北部生态新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 29 | 柳州市银鸥社区 | 2024年05月27日 | 柳东新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 30 | 柳州市第三十二中学 | 2024年05月27日 | 柳东新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 31 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 2024年05月27日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 32 | 河西消防队 | 2024年05月27日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 33 | 长虹机械制造厂职工食堂 | 2024年05月29日 | 柳北区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 34 | 柳州市工人医院 | 2024年05月27日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 35 | 柳州市柳南区柳南街道社区卫生服务中心 | 2024年05月29日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 36 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | 2024年05月29日 | 柳东新区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 37 | 柳州市百货股份有限公司五星商业大厦 | 2024年05月29日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 38 | 柳州京都宾馆有限责任公司 | 2024年05月27日 | 柳北区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 39 | 柳州市凯凌物业服务有限责任公司 | 2024年05月27日 | 柳北区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 40 | 广西华锡集团股份有限公司华锡大厦物业服务分公司 | 2024年05月29日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 41 | 柳州市金惠贸易有限责任公司 | 2024年05月29日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 42 | 柳州市兴佳酒店管理有限公司深航鹏逸酒店 | 2024年05月29日 | 城中区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 43 | 柳州职业技术学院 | 2024年05月27日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 44 | 柳州市华润万象城 | 2024年05月27日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 45 | 柳州市中食食品有限公司东方大酒店 | 2024年05月27日 | 鱼峰区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 46 | 柳州名人大酒店有限公司 | 2024年05月27日 | 柳南区疾病预防控制中心 | 市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 47 | 柳江区拉堡镇汇元大厦 | 2024年06月25日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 二次供水 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸钾指数（以O2计）、氨（以N计）、氯酸盐 | 无超标指标 | -- |  |
| 48 | 拉堡镇兴柳路碧桂园 | 2024年06月25日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 49 | 柳江区拉堡镇瑞丰国际恒美家园 | 2024年06月25日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 50 | 柳江区拉堡镇江园银都 | 2024年06月25日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 51 | 柳江区拉堡镇一品世家 | 2024年06月25日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 二次供水 | 无超标指标 | -- |  |
| 52 | 柳江区拉堡镇盛世花园 | 2024年06月25日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |
| 53 | 柳江区拉堡镇柳西新城 | 2024年06月25日 | 柳江区疾病预防控制中心 | 柳江区疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 无超标指标 | -- |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2024）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。