柳州市2020年游泳场所双随机抽查结果公示

为切实加强柳州市游泳场所的卫生管理，防止介水传染病的发生，保障市民游泳卫生安全，根据广西卫健委《自治区卫生健康委办公室关于印发2020年广西实施随机监督抽查计划的通知》（桂卫办发〔2020〕37号）及市卫健委《柳州市卫生健康委关于印发2020年实施随机监督抽查计划的通知》（柳卫监督〔2020〕4号）的要求，2020年柳州市卫健委对国家双随机抽取的我市游泳场所单位进行监督监测。根据国家随机监督抽查任务清单，共抽取我市游泳场所39家，除7家单位由于停止营业未进行监督检测，其他单位均按时完成监督监测。现将抽检结果予以公示。

柳州市卫生和健康委员会

2020年9月23日

2020年游泳场所双随机抽检结果

| 序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 检测项目 | 抽检结果 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市教育服务公司教师体质测定中心 | 柳州市香桥路199号柳州市第一中学室外游泳场 |  | 合格 |  |
| 2 | 柳州市阳光香樟林管理有限责任公司 | 柳州市鱼峰区蝴蝶山路58号阳光花园18栋3-15号 |  | 合格 |  |
| 3 | 柳州市柳东新区坪上聚友农庄 | 柳州市雒容镇坭桥村坪上屯 |  | 合格 |  |
| 4 | 柳州飞尚运动吧健身服务有限公司 | 柳州市城中区文兴路5号彰泰红售楼部负一楼 |  | 合格 |  |
| 5 | 柳州贰佰霸潜水服务有限公司 | 柳州市白沙路保利大江郡凯旋艇内 | 1、游泳池水浑浊度、游离性余氯、PH、细菌总数、大肠菌群、尿素；2、浸脚池水游离性余氯。 | 合格 |  |
| 6 | 柳州市泓福物业管理有限责任公司 | 柳州市柳北区北雀路28号协和家园康城 |  | 合格 |  |
| 7 | 柳州碧水莲花酒店管理有限公司 | 柳州市城中区桂柳路80号 |  | 合格 |  |
| 8 | 柳州丽笙酒店有限公司 | 柳州市城中区桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场1号楼 |  | 合格 |  |
| 9 | 柳州市城中区健儿游泳馆 | 柳州市城中区静兰路9号华展.华园小区内 |  | 合格 |  |
| 10 | 柳州市柳南区众携健身馆 | 柳州市柳南区潭中西路7号在水一方小区游泳馆 |  | 合格 |  |
| 11 | 柳州市铸业物业服务有限责任公司 | 柳州市柳南区西环路5号中山花园 |  | 合格 |  |
| 12 | 南宁恒运体育发展有限公司柳州翡翠龙庭分公司 | 广西壮族自治区柳州市东环大道168号恒大翡翠龙庭内综合楼 |  | 合格 |  |
| 13 | 柳州鱼峰区辉程游泳场 | 柳州市文昌路3号南亚名邸三期游泳池 |  | 合格 |  |
| 14 | 柳州市鱼峰区大美天地游泳场 | 柳州市龙潭路22号大美天地高尚住宅小区内 |  | 合格 |  |
| 15 | 柳州市东城置地发展有限公司 | 柳州市鱼峰区九子岭大道36号 |  | 合格 |  |
| 16 | 柳州市鱼峰区泳远健身馆 | 广西壮族自治区柳州市荣军路246号鸿泰名城1-29号 |  | 合格 |  |
| 17 | 柳州市鱼峰区奕轩游泳池 | 广西壮族自治区柳州市屏山大道长虹世纪小区內 | 1、游泳池水浑浊度、游离性余氯、PH、细菌总数、大肠菌群、尿素；2、浸脚池水余氯。 | 合格 |  |
| 18 | 南宁恒运体育发展有限公司柳州御府分公司 | 柳州市鱼峰区德润路1号柳州恒大御府综合楼 |  | 合格 |  |
| 19 | 柳州市柳北区尊颂健身馆 | 柳州市柳北区北雀路43号之二香颂公馆5栋1-9号商铺 |  | 合格 |  |
| 20 | 柳州市鑫磊游泳俱乐部 | 柳州市柳北区北雀路67号（柳化大院游泳场） |  | 合格 |  |
| 21 | 柳州市凯胜健身服务有限公司 | 柳州市柳北区广场路10号柳州地王国际财富中心2栋7层7-1号房 |  | 合格 |  |
| 22 | 柳州市柳北区圣尊白沙健身馆 | 柳州市柳北区白沙路2号保利商业广场6F-01 |  | 合格 |  |
| 23 | 柳州市泓福物业服务有限责任公司第五分公司 | 柳州市柳北区北雀路28号康城小区内 |  | 合格 |  |
| 24 | 柳州市乐豚游泳俱乐部 | 柳州市城中区桂中大道19号文源华都小区内 |  | 游泳池水PH值超标 | 整改后自行送检，合格；卫生行政部门再次抽检，合格 |
| 25 | 南宁市荣和二十一世纪名人俱乐部有限责任公司柳州千千树公司 | 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处屏山大道286号荣和千千树1号楼 |  | 游泳池水PH值超标 | 整改后自行送检，合格；卫生行政部门再次抽检，合格 |
| 26 | 柳州市柳南区浪花游泳池 | 柳州市柳南区潭中西路15号富丽嘉园小区内 |  | 游泳池水PH值超标 | 整改后自行送检，合格；卫生行政部门再次抽检，合格 |
| 27 | 柳州市柳北区锦水休闲农庄 | 柳州市柳北区长塘镇黄土村二组诸葛忠房屋内 |  | 游泳池水余氯超标 | 整改后自行送检，合格；卫生行政部门再次抽检，合格 |
| 28 | 南宁市荣和二十一世纪名人俱乐部有限责任公司柳州天誉分公司 | 柳州市城中区沿江路28号荣和天誉10号楼 | 1、游泳池水浑浊度、游离性余氯、PH、细菌总数、大肠菌群、尿素；2、浸脚池水余氯。 | 浸脚池水余氯超标 | 整改后自行送检，合格；卫生行政部门再次抽检，合格 |
| 29 | 柳州市柳北区三园游泳池 | 广西壮族自治区柳州市柳北区庆丰路2号三丰名园21号楼 |  | 游泳池水余氯超标 | 整改后自行送检，合格；卫生行政部门再次抽检，合格 |
| 30 | 柳州市柳北区天熠游泳馆 | 广西壮族自治区柳州市柳北区北雀路45号桂景湾小区17-18栋之间游泳池 |  | 游泳池水余氯超标 | 整改后自行送检，合格；卫生行政部门再次抽检，合格 |
| 31 | 柳州市鱼峰区淼业游泳场（国信·凤起新都小区内游泳场） | 柳州市鱼峰区西江路66号国信·凤起新都小区内 |  | 游泳池水菌落总数超标 | 整改后自行送检，合格；卫生行政部门再次抽检，合格 |
| 32 | 佳兆业文化体育（深圳）有限公司柳州分公司 | 柳州市鱼峰区职校路15号柳东体育中心 |  | 游泳池水菌落总数超标 | 整改后自行送检，合格；卫生行政部门再次抽检，合格 |
| 33 | 柳州美伊美纸业有限公司（冠亚·国际星城小区游泳场） | 柳州市阳和新区古亭大道100号冠亚·国际星城小区内 |  | 关闭 |  |
| 34 | 柳州友邻物业服务有限公司（东郡小区内游泳场） | 柳州市城中区文昌路26号东郡会所 |  | 关闭 |  |
| 35 | 广西科技大学游泳场 | 柳州市城中区东环大道268号 | 1、游泳池水浑浊度、游离性余氯、PH、细菌总数、大肠菌群、尿素；2、浸脚池水余氯。 | 关闭 |  |
| 36 | 柳州市高新区十二中碧波游泳场 | 柳州市高新四路6号十二中学校内 |  | 关闭 |  |
| 37 | 柳州市鱼峰区尊尚健身馆 | 广西壮族自治区柳州市屏山大道113号柳州市英皇国际酒店西楼一、二楼 |  | 关闭 |  |
| 38 | 广西南宁美益康体育文化服务有限公司柳州分公司 | 柳州市阳和大道北2号盛天龙湾室外游泳池 |  | 关闭 |  |
| 39 | 南宁恒运体育发展有限公司柳州华府分公司 | 柳州市通达路2号恒大华府综合楼 |  | 关闭 |  |