柳州市2020年生活饮用水卫生、涉水产品双随机抽检结果公示

为切实加强我市生活饮用水、涉水产品的卫生管理，防止介水传染病的发生，保障人民群众生活饮用水卫生安全，《自治区卫生健康委办公室关于印发2020年广西实施国家随机监督抽查计划的通知》（桂卫办发〔2020〕37号）的要求，2020年柳州市卫健委对我市15家集中式供水单位、40家二次供水单位、3家现制现售饮用水公司共计9个饮水站的水质进行了监督抽检，以及5家水质处理器网络销售店铺的监督抽检，均按时完成了监督抽检。集中式供水单位现场快检的项目包括：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量；二次供水单位抽检项目包括：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量；现制现售饮用水抽检项目包括：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量、菌落总数和总大肠菌群；水质处理器网络销售店铺检项目为涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

集中式供水单位现场快检的15份水样，其中有1份水样抽检结果浑浊度和色度不合格，5份水样二氧化氯不合格，其余9份水样全部合格，合格率为60%。我委现场已下达了《卫生监督意见书》责令抽检结果不合格的集中式供水单位立即整改。

二次供水抽检的40份水样，其中有1份二次供水水样抽检结果不合格，其余39份水样全部合格，合格率为97.5%。我委已责令抽检结果不合格的二次供水单位立即整改，并依法对其实施行政处罚。

3家制现售饮用水公司共计9个饮水站抽检的9份水样，水样抽检结果全部合格，合格率为100%。

5家水质处理器网络销售店铺的监督抽检均无法联系。

柳州市卫生健康委员会

2020年11月6日

2020年集中式供水水质双随机抽检结果

| 序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 抽检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州威立雅水务有限公司柳东新区水厂 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区水厂一期工程 | 合格 |
| 2 | 柳州市柳北区石碑坪镇水厂 | 柳州市柳北区石碑坪镇绿达公司老厂部 | 合格 |
| 3 | 柳州市柳北区长塘镇西流村大井屯人饮工程 | 柳州市柳北区长塘镇西流村西流屯 | 合格 |
| 4 | 柳州市柳北区长塘镇西流村西流屯人饮工程 | 柳州市柳北区长塘镇西流村大井屯 | 合格 |
| 5 | 柳州市雒容镇盘古村岩面屯人饮工程 | 柳州市雒容镇盘古村岩面屯 | 二氧化氯不合格 |
| 6 | 柳州市雒容镇连丰村料旺二队人饮工程 | 柳州市雒容镇连丰村料旺屯第二村民小组 | 二氧化氯不合格 |
| 7 | 柳州市城中区静兰街道柳东村人饮工程 | 柳州市城中区静兰街道柳东村 | 二氧化氯不合格 |
| 8 | 柳州市城中区河东街道牛车坪村人饮工程 | 柳州市城中区河东街道牛车坪村 | 二氧化氯不合格 |
| 9 | 柳州市城中区静兰街道环江村人饮工程 | 柳州市城中区环江村雷村屯 | 合格 |
| 10 | 柳州市金色太阳建设投资有限公司露南水厂 | 柳州市柳南区洛满镇露南村新村屯（凤凰河别墅区） | 合格 |
| 11 | 柳州市金色太阳建设投资有限公司流山水厂 | 柳州市柳南区流山镇广荣村委夏龙屯 | 二氧化氯不合格 |
| 12 | 柳州市金色太阳建设投资有限公司福塘水厂 | 柳州市柳南区洛满镇福塘街83号 | 浑浊度、色度不合格 |
| 13 | 柳州市鸿源水务有限公司白沙水厂 | 柳州市鱼峰区白沙镇石脚屯 | 合格 |
| 14 | 柳州市鸿源水务有限公司里雍水厂 | 柳州市鱼峰区里雍镇里雍街 | 合格 |
| 15 | 柳州市鸿源水务有限公司龙江水厂 | 柳州市鱼峰区里雍镇龙江村委 | 合格 |

2020年二次供水水质双随机抽检结果

| 序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 抽检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市人民医院 | 广西壮族自治区柳州市文昌路8号 | 合格 |
| 2 | 广西金瑞物业服务有限公司柳州分公司 | 广西壮族自治区柳州市跃进路110号5栋1单元101房 | 合格 |
| 3 | 柳州市万安物业服务有限公司 | 广西壮族自治区柳州市跃进路106号（川海珑庭小区） | 合格 |
| 4 | 柳州市中侨物业服务有限公司 | 广西壮族自治区柳州市长风路1号金水岸小区16栋1单元地下负一层 | 合格 |
| 5 | 柳州市诚友物业服务有限责任公司 | 广西壮族自治区柳州市城中区东环大道258号沃德梦想商业 | 合格 |
| 6 | 柳州市安和物业服务有限公司 | 柳州市柳北区杨柳路2号杨柳新居（泵房：地下负一层） | 游离性余氯不合格 |
| 7 | 柳州名人大酒店有限公司 | 广西壮族自治区柳州市柳州市柳南区柳太路1号 | 合格 |
| 8 | 柳州市安和物业服务有限公司（粟园新居） | 广西壮族自治区柳州市柳南区石烂路6号 | 合格 |
| 9 | 柳州市荣跃物业服务有限公司 | 广西壮族自治区柳州市航鹰大道1号航顺嘉园3栋2层202室 | 合格 |
| 10 | 柳州市宏基物业服务有限公司（魅力首座） | 航银路航鹰大道12号魅力首座 | 合格 |
| 11 | 南宁乐居仆物业服务有限公司柳州分公司 | 广西壮族自治区柳州市晨华路10号嘉逸财富大厦 | 合格 |
| 12 | 柳州市天龙湾璞悦酒店管理有限公司 | 广西壮族自治区柳州市城中区晨华路10号 | 合格 |
| 13 | 柳州市中房物业服务有限公司 | 广西壮族自治区柳州市城中区东环大道145号金色世纪15栋2单元负一楼 | 合格 |
| 14 | 柳州市兴佳酒店管理有限公司深航鹏逸酒店 | 广西壮族自治区柳州市高新二路18号一品江山8#楼 | 合格 |
| 15 | 广西华锡集团股份有限公司华锡大厦物业服务中心 | 广西壮族自治区柳州市桂中大道9号华锡大厦 | 合格 |
| 16 | 广西铭望物业服务有限公司 | 广西壮族自治区柳州市柳南区潭中西路19号金绿洲如意家园小区 | 合格 |
| 17 | 柳州市泓福物业服务有限责任公司 | 柳州市龙潭路22号 | 合格 |
| 18 | 柳州市馨运物业服务有限公司（和兴园） | 广西壮族自治区跃进路100号之三和兴园6栋2-3（泵房：地下负一层） | 合格 |
| 19 | 柳州市金惠贸易有限责任公司 | 广西壮族自治区柳州市连塘路13号 | 合格 |
| 20 | 南宁科盛物业服务有限公司柳州分公司 | 广西壮族自治区柳北区广场路10号地王国际财富中心2栋负三层 | 合格 |
| 21 | 柳州苏灵物业服务有限责任公司第一分公司（清华坊） | 柳州市桂中大道68号兴佳清华坊 | 合格 |
| 22 | 柳州市正和物业服务有限责任公司 | 柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城C区二层 | 合格 |
| 23 | 广西明胜物业服务有限公司柳州分公司 | 柳州市桂中大道2号桂景茗苑 | 合格 |
| 24 | 广西保利物业服务有限公司柳州分公司 | 柳州市白沙路2号（保利·大江郡小区5#楼负一层） | 合格 |
| 25 | 柳州市现代物业服务有限责任公司 | 柳州市北雀路45号之五（水天一州） | 合格 |
| 26 | 柳州京都宾馆有限责任公司 | 柳州市跃进路40号 | 合格 |
| 27 | 柳州市凯凌物业服务有限责任公司 | 柳州市三中路39号（凯凌大厦） | 合格 |
| 28 | 柳州市南天大酒店 | 柳州市飞鹅路55-1号 | 合格 |
| 29 | 柳州市金鹅物业服务有限责任公司 | 柳州市柳南区飞鹅路81号 | 合格 |
| 30 | 广西柳州利升物业服务有限公司（红桥馨城） | 柳州市柳南区红桥路10号 | 合格 |
| 31 | 柳州市中房物业服务公司（柳铁新城） | 柳州市柳南区鹅山路三区1号 | 合格 |
| 32 | 广西利澳物业服务有限公司柳州分公司 | 柳州市阳和工业新区东晋大道3号（盛天龙湾·南苑） | 合格 |
| 33 | 艾嘉（广西）物业管理有限责任公司(冠亚·国际星城小区） | 柳州市阳和工业新区古亭大道100号冠亚·国际星城小区 | 合格 |
| 34 | 深圳历思联行物业管理有限公司柳州广投龙象城管理处 | 柳州市鱼峰区连升路1号 | 合格 |
| 35 | 柳州东城酒店投资管理有限公司 | 柳州市新柳大道113号柳东大厦 | 合格 |
| 36 | 柳州市妇幼保健院 | 柳州市鱼峰区博园大道50号 | 合格 |
| 37 | 柳州市宏基物业服务有限公司 | 柳州市柳石路398号 | 合格 |
| 38 | 南宁舜鑫物业服务有限责任公司柳州分公司 | 柳州市柳石路151号之一同和佳境 | 合格 |
| 39 | 柳州市中食食品有限责任公司东方大酒店 | 柳州市屏山大道218号 | 合格 |
| 40 | 金碧物业有限公司柳州分公司 | 柳州市东环大道168号恒大翡翠龙庭小区 | 合格 |

2020年现制现售水质双随机抽检结果

| 序号 | 受检单位 | 采样地点 | 抽检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西龙腾鸿图商贸有限公司（东城华府小区饮水站） | 柳州市东城路8号东城华府小区弘福物业客户服务中心旁直饮水站 | 合格 |
| 2 | 广西龙腾鸿图商贸有限公司（东城印象小区饮水站） | 柳州市高新一路7号东城印象小区直饮水站 | 合格 |
| 3 | 广西龙腾鸿图商贸有限公司（龙城世家小区饮水站） | 柳州市桂中大道6号龙城世家小区饮水站 | 合格 |
| 4 | 柳州市勘兴净水设备有限公司（金沙苑小区饮水站） | 柳州市胜利路5号金沙苑小区饮水站 | 合格 |
| 5 | 柳州市勘兴净水设备有限公司（保利大江郡2期饮水站） | 柳州市白沙路2号保利大江郡2期饮水站 | 合格 |
| 6 | 柳州市勘兴净水设备有限公司（保利大江郡4期饮水站） | 柳州市白沙路2号保利大江郡4期饮水站 | 合格 |
| 7 | 柳州市煜嘉科技有限公司（铭溪港湾小区饮水站） | 柳州市柳邕路二区6号铭溪港湾小区饮水站 | 合格 |
| 8 | 柳州市煜嘉科技有限公司（林溪小区饮水站） | 柳州市城站路94-9-10号林溪小区饮水站 | 合格 |
| 9 | 柳州市煜嘉科技有限公司（龙腾苑小区饮水站） | 柳州市革新路26号龙腾苑小区饮水站 | 合格 |

2020年水质处理器网络销售店铺双随机抽检结果

| 序号 | 水质处理器网络销售店铺名称 | 抽检结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淘宝店铺“安之星净水器总代理” | 无法联系 |
| 2 | 淘宝店铺“维林佳行” | 无法联系 |
| 3 | 淘宝店铺“华恩科技” | 无法联系 |
| 4 | 淘宝店铺“u[2208298388950]” | 无法联系 |
| 5 | 淘宝店铺“d[s64345551] | 无法联系 |