附表

柳州市生活饮用水卫生状况信息公开表（2025年第二季度）

序号	监测点	采样

时间	采样单位	检测单

位	监测水

样类型	合格指标	超标指标及标准限值	超标指标检测值	备注
1	柳州市自来水有限责任公司柳西水厂	2025年6月16日	柳南区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水出厂水

pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O₂计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯

pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O₂计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯

pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O₂计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯

pH值、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O₂计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、总硬度、游离氯

无超标指标	--
2	柳州市自来水有限责任公司柳东水厂	2025年6月11日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水出厂水
无超标指标	--
3	柳州市自来水有限责任公司柳南一分厂	2025年6月11日	柳南区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水出厂水
无超标指标	--
4	柳州市自来水有限责任公司城中水厂	2025年6月18日	城中区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水出厂水
无超标指标	--
5	柳州市自来水有限责任公司（柳东新区水厂）	2025年6月18日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水出厂水
无超标指标	--
6	柳州市自来水有限责任公司柳南水厂	2025年6月11日	柳南区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水出厂水
无超标指标	--
7	柳州市自来水有限责任公司（长虹水厂）	2025年6月11日	柳北区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水出厂水
无超标指标	--

8	柳州市柳南区疾病预防控制中心	2025年6月16日	柳南区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
9	广西科技大学	2025年6月16日	城中区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
10	龙城中学	2025年6月18日	城中区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
11	柳空医院	2025年6月18日	柳北区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
12	柳州裕田机械公司	2025年6月18日	柳北区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
13	三十五中学	2025年6月18日	柳北区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
14	广西生态职业学院	2025年6月11日	柳北区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
15	沙塘镇政府	2025年6月11日	柳北区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
16	柳州市柳北区疾病预防控制中心	2025年6月18日	柳北区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
17	柳铁中心医院	2025年6月11日	柳南区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
18	柳州市第六中学	2025年6月16日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--

19	柳州市疾病预防控制中心	2025年6月16日	柳南区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
20	阳和管委会	2025年6月16日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
21	柳州市中医医院东院	2025年6月16日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
22	柳州市文昌综合楼政务服务中心	2025年6月16日	城中区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
23	柳州市龙擎社区卫生服务中心	2025年6月16日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
24	地质疗养院	2025年6月16日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
25	中南派出所	2025年6月18日	城中区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
26	雒容镇中心卫生院	2025年6月18日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
27	柳州市鱼峰区疾病预防控制中心	2025年6月11日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
28	柳州市文化艺术中心	2025年6月18日	城中区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
29	柳州市柳南区银山街道社区卫生服务中心	2025年6月11日	柳南区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
30	柳州市第三十二中学	2025年6月18日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
31	柳州市城中区疾病预防控制中心	2025年6月16日	城中区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
32	河西消防队	2025年6月16日	柳南区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
33	长虹机械制造厂职工食堂	2025年6月11日	柳北区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
34	柳州市工人医院	2025年6月16日	柳南区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
35	柳州市柳南区柳南街道社区卫生服务中心	2025年6月11日	柳南区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
36	柳州市柳南区南环街道社区卫生服务中心	2025年6月11日	柳南区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
37	柳州市百货股份有限公司五星商业大厦	2025年6月18日	城中区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
38	广州市妇女儿童医疗中心柳州医院	2025年6月18日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
39	柳州市凯凌物业服务有限责任公司	2025年6月18日	柳北区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
40	广西华锡集团股份有限公司华锡大厦物业服务分公司	2025年6月16日	城中区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
41	柳州市金惠贸易有限责任公司	2025年6月18日	城中区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
42	柳州市兴佳酒店管理有限公司深航鹏逸酒店	2025年6月16日	城中区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
43	柳州职业技术大学	2025年6月11日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
44	柳州市华润万象城	2025年6月11日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
45	柳州市中食食品有限公司东方大酒店	2025年6月11日	鱼峰区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
46	地王公馆	2025年6月18日	柳北区疾病预防控制中心	市疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
47	柳江区拉堡镇汇元大厦	2025年5月26日	柳江区疾病预防控制中心	柳江区疾病预防控制中心	二次供水

总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸钾指数（以O₂计）、氨（以N计）、氯酸盐	无超标指标	--
48	拉堡镇兴柳路碧桂园	2025年5月26日	柳江区疾病预防控制中心	柳江区疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
49	柳江区拉堡镇瑞丰国际恒美家园	2025年5月26日	柳江区疾病预防控制中心	柳江区疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
50	柳江区拉堡镇江园银都	2025年5月26日	柳江区疾病预防控制中心	柳江区疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
51	柳江区拉堡镇一品世家	2025年5月26日	柳江区疾病预防控制中心	柳江区疾病预防控制中心	二次供水
无超标指标	--
52	柳江区拉堡镇盛世花园	2025年5月26日	柳江区疾病预防控制中心	柳江区疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
53	柳江区拉堡镇柳西新城	2025年5月26日	柳江区疾病预防控制中心	柳江区疾病预防控制中心	市政供水末梢水
无超标指标	--
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2024）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。