关于加强住宅小区现制现售饮用水监督管理

工作的通知（第二次征求意见稿）

为进一步规范我市住宅小区现制现售饮用水经营行为，保障居民饮用水卫生安全，根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国广告法》《物业服务条例》《无证无照经营查处办法》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，结合我市实际，现就加强住宅小区现制现售饮用水监督管理有关事项通知如下：

一、明确住宅小区现制现售饮用水监管职责

（一）部门管理职责

住宅小区现制现售饮用水按照“属地管理、分工负责、源头管控、保障安全”的原则，各县区卫生健康局、住房城乡建设局、市场监管局依职权做好辖区住宅小区现制现售饮用水的监督管理工作。

卫生健康部门负责对现制现售饮用水售水机应用现场的卫生监管，对涉水产品卫生许可批件、水质检测、人员健康、清洗消毒、信息公示等情况进行监督检查，并不定期开展水质抽样检测。组织开展饮用水卫生安全宣传培训，指导经营单位落实卫生管理责任。

住房城乡建设部门负责督促住宅小区物业企业按照物业服务合同对物业管理区域实施管理；督促物业企业配合卫健、市场监管等部门开展相关工作。

市场监督管理部门负责查处现制现售饮用水经营单位无营业执照、虚假宣传、不正当竞争等违法违规行为。

- 物业服务企业管理职责

- 物业服务企业应按现售饮用水经营合同约定实施管理，发现问题的，第一时间反馈经营单位，同时上报属地卫健部门；严禁为无营业执照、无涉水产品无卫生许可批件的现售饮用水经营单位提供设备安装场地；配合相关部门开展监督检查、水质抽样检测等工作。

- （三）经营单位职责

- 现制现售饮用水经营单位是饮用水卫生安全的第一责任主体，单位法定代表人或主要负责人为第一责任人，必须严格遵守国家卫生、市场监管等相关法律法规，国家关于饮用水强制标准，全面落实水质安全、设备管理、人员管理等全流程责任，严禁任何违法违规经营行为。

- 规范住宅小区现制现售饮用水经营管理行为

（一）规范经营准入条件

经营单位必须依法办理营业执照，具备合法经营资质。所使用的现制现售饮用水设备，必须取得有效涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批准文件，设备产品质量、卫生安全指标符合国家相关标准。设备供水水源必须为符合国家标准的市政自来水，严禁私自取用地下水、地表水等非正规水源，严禁擅自改动市政供水管网设施。在设置设备前，要主动与卫健部门对接，做好信息登记，配合卫生健康部门开展监督检查和水质抽检。

（二）强化水质安全管控

经营者应当对现制现售水质处理器投入使用前和更换水处理材料后进行水质检测，水质检测合格后方可供水，检测周期不少于每半年一次。检测项目为色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、氨(以N计)、高锰酸盐指数(以02计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌(当水样中检出总大肠菌群时)等，若其水质处理器使用说明中对检测项目有其他要求时则增加相应检测项目，并按相关要求对滤芯、滤料等水处理材料进行更换。发现水质异常、水质检测不合格的，必须立即停止设备运行，排查整改问题，经复检合格后才能恢复经营，同时及时向属地卫生健康部门报告。制定水质污染应急处置预案，明确应急处置流程、责任人员，确保突发水质安全事件时能够快速响应、妥善处置。

（三）加强从业人员管理

经营者应配备相应的管理人员，负责现制现售饮用水的卫生管理工作。对直接从事供、管水工作人员进行上岗前卫生知识培训和健康体检，培训和体检合格后方可上岗，且每年进行健康体检。对痢疾、伤寒、活动性肺结核、甲型或戊型病毒性肝炎、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍现制现售饮用水卫生的疾病患者和病原携带者，在治愈前不得直接从事供、管水工作。

（四）规范设备设置与维护

设备设置需符合卫生防护要求，安装位置地面硬化、排水通畅，离地10厘米。周边10米范围内不得存在垃圾收集点、污水井、公厕、畜禽养殖等污染源，保持设备周边环境整洁卫生。建立设备日常维护保养制度，按照设备使用说明和卫生规范要求，定期更换滤芯、滤料等水处理材料，详细记录更换时间、型号、操作人员等信息。定期对设备清洁、消毒，做好记录。定期对设备运行状况、电路安全、出水流量等进行检查，确保设备正常运行，杜绝设备带病工作。

- （五）完善卫生管理档案

- 经营者应当制定住宅小区现制现售饮用水卫生制度，并完善卫生管理档案。卫生管理档案包括:管理人员设置情况及管理制度、涉水产品卫生许可批准文件、售水机维护和清洗消毒以及滤材滤料更换等记录、水质检测记录、售水机及供水管材管件等进货索证资料、生活饮用水污染事件应急处置预案、从业人员健康检查和培训考核等资料。

- （六）主动公示信息

- 经营者应在设备醒目位置公示以下信息：营业执照、涉水产品卫生许可批件、近期水质检测报告、设备维护保养记录、从业人员健康证、滤芯更换记录、负责人及联系电话、投诉举报电话，公示信息需真实有效，及时更新，严禁遮挡、涂改、虚假公示。经营者不得对所制现制现售水进行虚假宣传。

- 三、强化监管工作措施

- （一）加强部门信息互通。各县区市场监管部门每半年将辖区现制现售饮用水经营单位登记信息（附件1）推送给辖区卫生健康部门。为进一步摸清底数，在本文件出台一个月内，各县区住建部门要组织物业服务企业梳理上报辖区现制现售饮用水设备布设情况（附件2），推送至辖区卫生健康部门。后续若住宅小区新增和拆除现制现售饮用水设备，经营单位要在5个工作日内将相关信息（附件3）报至辖区卫生健康部门。确保部门信息共享，及时更新监管台账，全面掌握辖区现制现售饮用水经营动态，消除监管盲区。

- （二）开展联合监督检查。各县区卫生健康、市场监管部门定期开展住宅小区现制现售饮用水专项联合检查或者随机抽查，对排查发现的无证无照经营、水质不合格、不落实卫生管理要求、虚假宣传等违法违规问题，由各部门依据各自职责依法查处。各部门在日常监督检查中发现违法违规线索，要及时将线索移交至相关部门处置。

- （三）加强宣传引导。充分利用网络、社区宣传栏等多种渠道，向居民普及现制现售饮用水卫生安全知识，提高居民自我保护意识和辨别能力，引导居民主动关注设备信息公示内容、水质检测结果，自觉监督违法违规经营行为。及时处理群众反映的问题，形成全社会共同参与监督的良好氛围。

- 附件：1.XX县区现制现售饮用水经营单位登记信息表

- 2.XX县区住宅小区现制现售饮用水设备布设情况表

- 3.XX县区住宅小区现制现售饮用水设备新增/拆除情况表

- 附件1

- XX县区现制现售饮用水经营单位登记信息表

| 序号 | 统一社会信用代码 | 经营单位名称 | 法定代表人/负责人 | 联系电话 | 经营地址 | 经营类型 | 设备数量 | 经营范围 | 登记机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 填表人：            联系电话:

- 附件2

- XX县区住宅小区现制现售饮用水设备布设情况表

| 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 物业服务公司 | 经营单位名称 | 设备 编号 | 设备安装 位置 | 设备安装 日期 | 经营者联系电话 | 物业服务公司 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3

- XX县区住宅小区现制现售饮用水设备新增/拆除情况表

| 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 物业服务公司 | 经营单位名称 | 设备 编号 | 设备情况 （新增/拆除） | 新增/拆除 位置 | 新增/拆除 时间 | 经营者联系 电话 | 物业服务公司 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |